Rapport de mesures de l’armoire de la fardeleuse

| Date d’intervention : …/ …./ 20… | Nom de l’opérateur : Nom Prénom |
| --- | --- |
| Lieu d’intervention (Nom, adresse) : |
| Nom du système : ……………… |
| Température de référence (Pièce) : ………. | Distance de la prise de vue : ………. |

| Photo de la mesure | Point de Mesure |
| --- | --- |
| Photo de ………………… Photo infrarouge de ……………………… | Tmax : Température maximum = 37°C Point n°1 : 37°C (Sectionneur porte fusible Q1) Point n°2 : ……………………………….. ……………………………….………………….. Point n°3: ……………………………….. ……………………………….………………….. Point n°4 : ……………………………….. ……………………………….………………….. |
|  | Ordre de priorité : (Cocher la casse) |
|  |  | Priorité 0 : Aucune action |
|  |  | Priorité 1 : A surveiller (suivi de l’évolution de l’anomalie) |
|  |  | Priorité 2 : A réparer dans un délai court (inférieur à 1 mois) |
|  |  | Priorité 3 : Action immédiate dès réception du rapport |
| Rapport de mesure de la température de l’armoire électrique |
| Le : 10/ 11/ 2012 Intervenant : Nom Prénom Signature |

Rapport de mesures de la température des conducteurs

| Date d’intervention : …/ …./ 20… | Nom de l’opérateur : Nom Prénom |
| --- | --- |
| Lieu d’intervention (Nom, adresse) : |
| Nom du système : ……………… |
| Température de référence (Pièce) : ………. | Distance de la prise de vue : ………. |

| Photo de la mesure | Point de Mesure |
| --- | --- |
| Photo du Contacteur KM7 Photo infrarouge du Contacteur KM7 | Tmax : Température maximum = 37°C Point n°1 : 37°C (Sectionneur porte fusible Q1) Point n°2 : ……………………………….. ……………………………….………………….. Point n°3: ……………………………….. ……………………………….………………….. Point n°4:. ……………………………….. ……………………………….………………….. |
|  | Ordre de priorité : (Cocher la casse) |
|  | ( | Priorité 0 : Aucune action |
|  | ( | Priorité 1 : A surveiller (suivi de l’évolution de l’anomalie) |
|  | ( | Priorité 2 : A réparer dans un délai court (inférieur à 1 mois) |
|  | ( | Priorité 3 : Action immédiate dès réception du rapport |
| Rapport de mesure de la température de l’armoire électrique |
| Le : 10/ 11/ 2012 Intervenant : Nom Prénom Signature |

Rapport de mesures de la température du Moteur M….

| Date d’intervention : …/ …./ 20… | Nom de l’opérateur : Nom Prénom |
| --- | --- |
| Lieu d’intervention (Nom, adresse) : |
| Nom du système : ……………… |
| Température de référence (Pièce) : ………. | Distance de la prise de vue : ………. |

| Photo de la mesure | Point de Mesure |
| --- | --- |
| Photo du Moteur M…. Photo Infrarouge du Moteur M…. | Tmax : Température maximum = 37°C Point n°1 : 37°C (Sectionneur porte fusible Q1) Point n°2 : Temp. ……………………………….. ……………………………….………………….. Point n°3: Temp. ……………………………….. ……………………………….………………….. Point n°4: Temp. ……………………………….. ……………………………….………………….. |
|  | Ordre de priorité : (Cocher la casse) |
|  |  | Priorité 0 : Aucune action |
|  |  | Priorité 1 : A surveiller (suivi de l’évolution de l’anomalie) |
|  |  | Priorité 2 : A réparer dans un délai court (inférieur à 1 mois) |
|  |  | Priorité 3 : Action immédiate dès réception du rapport |
| Rapport de mesure de la température de l’armoire électrique |
| Le : 10/ 11/ 2012 Intervenant : Nom Prénom Signature |