DOSSIER

RESSOURCES

Malaxeur à pain

BAC PRO

Lycée Lamarck

16/03/2016

SCENARIO

Vous êtes employé par l’entreprise d’installations électriques

LAM’ELEC  et vous devez intervenir comme

électricien à l’hopital d’Albert.

Monsieur FRANÇOIS votre employeur, scrupuleux vis à vis

de la sécurité, vous a habilité B1V après vous avoir fait suivre

une formation à la prévention des risques d’origine électrique.

Votre chef de chantier et responsable hiérarchique direct

est Monsieur QUEHEN, il est habilité B2T.

Il travaille lui aussi en ce moment à l’hopital.

Sur place, le directeur de l’hoptitâl est Monsieur 					RICHEZ, mais vous avez plus régulièrement à faire 					au responsable technique Monsieur RODOLPHE 						qui est habilité à circuler dans tous les secteurs de 					l’hopitâl. Il est habilité B2V, BR, BC.

Les différents secteurs de l’hôpital sont alimentés en

400V triphasé à partir d’un poste de livraison

20KV/400V privé situé à l’intérieur de celui-ci.

M. Quehen vous demande de prendre connaissance du rapport d’inspection annuelle des installations, établi par l’organisme de sécurité APAVE et de lever la/les réserve(s) sur le malaxeur à pain.

Machine : Malaxeur à pain

Motif du test : Contrôle annuel de conformité

Type de test :   initial 	répétitif 	Réparation 	   Modification          Réception

Inspection visuelle

Fixation des appareils :	oui    non		si non : ………………………………………….

Mise à la terre des appareils :	oui    non		si non : ………………………………………….

Repère des appareils :		oui    non		si non : ………………………………………….

Plastrons sur appareils :	oui    non		si non : Plastron manquant sur le jeu de barres

Raccordement des câbles :	oui    non		si non : ………………………………………….

Fixation des presse-étoupe:	oui    non		si non : ………………………………………….

repères sur conducteurs :	oui    non 		si non : ………………………………………….

Couleurs et sections des conducteurs :oui non	si non : ………………………………………….

La continuité électrique des masses métalliques est correcte :	oui 		non

Le contrôle d’absence de court-circuit est correct :		oui		non

L’isolement du circuit de puissance est correct : 			oui		non

Contrôle des tensions		oui non	si non : ………………………………………….

Contrôle de l’ordre des phases  	oui non	si non : ………………………………………….

Contrôle des courants 		oui non	si non : ………………………………………….

Conclusion la machine peut être remise en service  oui non

NOM :	Martin		Signature : 				Date : 06/06/16

ISO 18580